**פרוטוקול לטיפול הלבנה מקצועי Natural+ Gentle Power 12% ללא הגנת חניכיים**

מומלץ למטופלים עם:

נסיגת חניכיים, אמייל דק, רגישות יתר בשיניים ולאחר טיפול אורתודנטי.

1. ניקוי אבנית יסודי בצד הבוקלי והלינגואלי .
2. התזת בי קרבונט המאפשר ניקוי יסודי בין השיניים והחדרת חומר ההלבנה לכל שטח השן.
3. פותחן פה
4. מריחת שכבה דקה ואחידה של **PowerPrep** בצד הבוקלי .
5. המתנה 10-15 דקות
6. שאיבת החומר עם סקשן.
7. ייבוש השיניים והחניכיים.
8. כיסוי כל אזור הבוקלי בג'ל ההלבנה 12%.
9. חימום חומר ההלבנה במשך 30 דקות בשתי דרכים אופציונליות:
* מנורה המייעלת את תהליך ההלבנה על ידי שימוש באור כחול, אורך גל 470 ננומטר, אור אדום, אורך גל 660 ננומטר.
* מנורת סד אישית , **ObioWhite 360 Home** , מנורת סד רוטטת בשילוב 5 לדים עוצמתיים המאיצה את החדרת החומר בין השיניים בצד הלינגואלי והבוקלי.
1. שטיפת השיניים.
2. מריחת חומר מזין ומרגיע **N. 5**
3. הברשת השיניים במשחה פרופילקטית מועשרת בסידן פוספאט.

**מוזמנים לבקר באתר האינטרנט לגבי פרוטוקולים ווידאו** [**www.inovismedical.com**](http://www.inovismedical.com)